## Checkliste Feuerwiderstand
Checkliste Feuerwiderstand
Die Prüfberichte dienen zur Planung und Vorlage / Abstimmung mit den Planern und Bauaufsichtsbehörden. Es muss generell eine Überprüfung auf Eignung/ Richtigkeit der Dokumente durch den Kunden (Planer, Fachplaner, Fachunternehmer etc.) erfolgen. Abweichungen sind im Vorfeld abzustimmen und ggf. von dem Brandschutzprüfer freizugeben .
Weitere Informationen zu den aktuellen Feuerwiderstandsklassifizierten Deckensystemen können dem Brandschutzhandbuch DS 9501 entnommen werden: | [10 empty] | Funktion:
https://www.owa.de/storage/2021/07/DS_9501.pdf
Objekt/ BV inkl. Anschrift | [5 empty] | VKC-Nr. |  |  |  |  | Architekt
TGA
Verantwortlicher |  |  |  |  | Ansprechpartner |  |  |  | Kd-Nr. |  | Endkunde
Kontakt | [10 empty] | Fachunternehmer
| Funktion: | [9 empty] | Brandschutzsachverständiger
Straße |  |  |  |  | PLZ/Ort
OWA KIT-Nr.:
[11 empty] | KIT-16.1-01/2012 - S3 | Stahlträgerdecke
Tel. |  |  |  |  | E-Mail | [5 empty] | KIT-16.1-01/2012 - S3a | Stahlträgerdecke
[11 empty] | KIT-11.1-01/2008 - S3 | Stahlträgerdecke
[11 empty] | KIT-11.1-01/2008 - S3a | Stahlträgerdecke
Ausführungszeitraum: |  |  |  |  | Gebäudtyp: | FALSE | Neubau | FALSE | Bestand |  | KIT-27.1-01/2011 - S3 | Stahlträgerdecke
1. | Tragende Konstruktion: |  |  |  | Skizze für sonstige Bauarten über Registerkarte "Zeichnen" bzw. "Einfügen -> Formen" oder als Anhang beifügen. | [5 empty] | KIT-27.1-01/2011 - S3a | Stahlträgerdecke
| FALSE | Stahlträgerdecke | [8 empty] | KIT-28.1-01/2015 - S3 | Stahlträgerdecke
| FALSE | Stahldachkonstruktion mit Trapezblech + Mineralwolle | [8 empty] | KIT-29.1-01/2018 - S3 | Stahlträgerdecke
| FALSE | Holznagelplattenbinder + Mineralwolle | [8 empty] | KIT-24.1-01/2014 - S3 | Stahlträgerdecke
| FALSE | Holzbalkendecke | [8 empty] | KIT-17.1-01/2013 - S15 cliq | Stahlträgerdecke
| FALSE | sonstige Bauart, Skizze beifügen | [8 empty] | KIT-17.1-01/2011 - S15a cliq | Stahlträgerdecke
2. | Dämmung ( Dicke, Typ, Befestigung ) | [9 empty] | KIT-19.1-01/2011 - S18p/S6a | Stahlträgerdecke
3. | Geforderter Feuerwiderstand ( REI, EI bzw. F ) |  |  |  | FALSE | v. unten | FALSE | v. oben | FALSE | beides | KIT-30.1-01/2016 - OWAplan | Stahlträgerdecke
[5 empty] | FALSE | 30 | FALSE | 60 | FALSE | 90 | KIT-25.1-01/2014 - S15b | Stahlträgerdecke
[5 empty] | FALSE | 120 | FALSE | 180 |  |  | KIT-21.1-01/2013 - S3 | Massivdecke m. Zwischenbauteil
4. | Nachweise |  |  |  | OWA KIT-Nr.: |  |  |  | Alte Pz-Nr.: |  | KIT-21.1-01/2013 - S3a | Massivdecke m. Zwischenbauteil
| Zusendung erforderlich: |  |  |  | FALSE | Prüfbericht Planungszwecke |  | FALSE | Verwendbarkeitsnachweis ( Prüfbericht, CE-KIT, DOP-KIT) |  | KIT-10.1-01/2007 - S3a | Betonhohlkörperdecke
5. | OWAcoustic Dessin (bestimmte Produktoberflächen sind nicht für alle Bauarten verwendbar: siehe DS 9501, Tab. S. 18/19) | [9 empty] | KIT-10.1-01/2007 - S3 | Betonhohlkörperdecke
6. | Plattenabmessung in mm |  | Länge x Breite |  |  | Länge: |  | Breite: |  |  | KIT-22.1-01/2009 - S3 | Trapezblechdecken m. Aufbeton
|  |  | Dicke |  |  | Dicke: |  |  |  |  | KIT-22.1-01/2009 - S3a | Trapezblechdecken m. Aufbeton
7. | System: |  |  |  | Tragschienenabstand: | [5 empty] | KIT-23.1-01/2014 - S3 | Stahldachkonstruktion m. Trapezblech + Mineralwolle
[5 empty] | Abhängerabstand: | [5 empty] | KIT-31.1-01/2020 - S3 | HNPB-Konstruktion
| FALSE | S 3 | FALSE | S 3 cliq | [6 empty] | KIT-31.1-01/2020 - S3a | HNPB-Konstruktion
| FALSE | S 3a | FALSE | S 3a cliq | [6 empty] | KIT-14.1-01/2008 - MINOWA | HNPB-Konstruktion
| FALSE | S 15 cliq | FALSE | S 15a cliq | Abhänger: | [5 empty] | KIT-07.1-01/2008 - S3 | Holzbalkendecke
| FALSE | S 15b | FALSE | S 18p / S 6a |  | FALSE | Noniusabhänger |  |  |  | KIT - Barriere B
| FALSE | OWAplan | FALSE | Barriere B |  | FALSE | Schnellspannabhänger
| FALSE | Minowa | FALSE |  |  | FALSE | sonstige:
8. | Abhängehöhe a = (Unterkante tragendes Bauteil bzw. Dämmung bis Rückseite Deckenplatte) | [7 empty] | mm
9. | Wandanschluss ( Anschlussbauteil muss mindestens gleichwertige Feuerwiderstandsklassifikation aufweisen ) |  |  |  | FALSE | Massivwand |  | FALSE | Metallständerwand
[5 empty] | FALSE | GK-Fries |  | FALSE | GK-Abschottungen
[5 empty] | FALSE | Sonstige:
10. | Ein- / Aufbauteile |  |  |  | FALSE | Einbauleuchte |  | FALSE | Brandschutzkoffer
[5 empty] | FALSE | Aufbauleuchte
[5 empty] | FALSE | sonstige Einbauten:
[5 empty] | Format in mm: |  |  | Gewicht in kg:
11. | Kritische Themen |  |  |  | FALSE | Leitungsdurchdringungen |  | FALSE | Brandlasten ≥ 7 kWh/m²
[5 empty] | FALSE | Abweichungen Prüfbericht:
12. | Fotodokumentation |  |  |  | FALSE | Rohdecke, Unterdecke, Wandanschlüsse, Installationen…
13. | Ausführende Firma: | [9 empty] | Oberflächen: | Länge:
|  |  |  | Ansprechpartner: |  |  |  | Tel.: |  |  | Cosmos | 600 / 625
[11 empty] | Finetta | 1200 / 1250
[11 empty] | Harmony | ≤ 2050
[11 empty] | Janus | ≤ 2250
Datum / Unterschrift / Stempel | [10 empty] | New Sandila | Breite:
[11 empty] | Sinfonia FR | 600 / 625
[11 empty] | Sinfonia Privacy | 300 / 312,5
Sanitas 02 Schlicht
[11 empty] | Schlicht | Dicke:
[11 empty] | Sternbild | 14
[11 empty] | Bolero | 15
[11 empty] | Brillianto A | 20
[11 empty] | OWAcolor | 25
[11 empty] | Ocean | 33
[11 empty] | OWAlux | 44
OWAplan
Sinfonia
Sinfonia Silencia
Sinfonia Humancare
Humancare Plus
Humancare Pro
Humancare Lab