## OWA
[7 empty] | Version 190328 |  |  | 1
Hoeveelheid berekenen voor OWAcoustic rasterplafonds
| Ruimtelengte [m] | 20
| Breedte ruimte [m] | 10
| Ruimte-oppervlak [m²] | 200
[8 empty] | Systeem S3 | 600 x 600
| Article no. | 600 x 600 mm | 625 x 625 mm | 1200 x 600 mm | 1250 x 625 mm
Afhanger | 12/…/… | 140 | 140 | 140 | 140 | Aantal |  | Systeem S3a | 625 x 625
Draagprofiel | 45 | 183 | 176 | 183 | 176 | [m]
Verbindingsprofiel, kort | 46 | 166 | 160 | 0 | 0 | [m] |  | Systeem S3 cliq | 1200 x 600
Verbindingsprofiel, lang | 47 | 332 | 320 | 332 | 320 | [m]
- | - | - |  |  |  | Aantal |  | Systeem S3a cliq | 1250 x 625
Wandprofiel | 50G | 60 |  |  |  | [m]
OWAcoustic minerale panelen | Design | 611 | 563 | 306 | 282 | Aantal |  | Systeem S15 cliq
Bij draagprofiel en minerale panelen is rekening gehouden met 10% afvalresten. | [7 empty] | Systeem S15a cliq
Voor een bestelling moeten onze gegevens door de besteller (eigen verantwoordelijkheid) gecontroleerd worden. De besteller is verantwoordelijk voor onderwerp en omvang van de bestelling. Wij geven geen garantie op en zijn niet aansprakelijk voor de lijst met afmetingen. De lijst met afmetingen geeft benaderde waarden. In de praktijk kunnen afwijkingen optreden.
Systeem S19
Systeem S15b

## S3 (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Tragprofil | 45 | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
Verbindungsprofil kurz | 46 | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil lang | 47 | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 1.6
- | - | - | - | - | -
Wandprofil | 50G | 60

## S3a (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Tragprofil | 45 | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
Verbindungsprofil kurz | 46 | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil lang | 47 | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 1.6
Contura opvulblokje | 42/24 | 96
Stufenwandprofil | 50/15G | 60

## S3cliq (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Tragprofil | cliq-24-MR | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
Verbindungsprofil kurz | cliq-24-CT (kurz) | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil lang | cliq-24-CT (lang) | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 1.6
- | - | - | - | - | -
Wandprofil | 50G | 60

## S3a cliq (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Tragprofil | cliq-24-MR | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
Verbindungsprofil kurz | cliq-24-CT (kurz) | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil lang | cliq-24-CT (lang) | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 1.6
Contura opvulblokje | 42/24 | 96
Stufenwandprofil | 50/15G | 60
[6 empty] | Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
[6 empty] | Tragprofil | cliq-24-MR | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
[6 empty] | Verbindungsprofil kurz | cliq-24-CT (kurz) | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
[6 empty] | Verbindungsprofil lang | cliq-24-CT (lang) | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 1.6
[6 empty] | Contura opvulblokje | 42/24 | 320
[6 empty] | Stufenwandprofil | 50/15G | 200

## S15 cliq (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Tragprofil | cliq-15-MR | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
Verbindungsprofil kurz | cliq-15-CT (kurz) | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil lang | cliq-15-CT (lang) | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 1.6
- | - | - | - | - | -
Wandprofil | 50G | 60

## S15a cliq (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7
Tragprofil | cliq-15-MR | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
Verbindungsprofil kurz | cliq-15-CT (kurz) | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil lang | cliq-15-CT (lang) | 1.66 | 1.6 | 1.66 | 1.6
Contura opvulblokje | 42/15 | 96
Stufenwandprofil | 50/15G | 60

## S19 (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1
Tragprofil | 45 | 0.83 | 0.8 | 1.66 | 1.6
Verbindungsprofil kurz | 46 | 0.83 | 0.8 | 0.83 | 0.8
Verbindungsprofil lang | 47 | 1.66 | 1.6 | 0 | 0
Drukveer | 819 | 25.2 | 24 | 25.2 | 24
Stufenwandprofil | 50/19 | 60

## S15b (hidden)
| Nr. / No. | 600 x 600 | 625 x 625 | 1200 x 600 | 1250 x 625
Abhänger | 12/…/… | 0.7 | 0.7 | 0 | 0
Tragprofil | 3500 | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil kurz | 3512 | 0.83 | 0.8 | 0 | 0
Verbindungsprofil lang | 3514 | 1.66 | 1.6 | 0 | 0
- | - | - | - | 0 | 0
Wandprofil | 50G | 60 |  | 0 | 0